SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

L'application “AEL-SGSB” comprend les éléments suivants :

• N-VPS01. Module d'Alimentation AC 3PH.

Touche amovible ON / OFF.

Tension d'entrée : 400 VCA, 3PH + N.

Tension de sortie :

0...450 VCA.

0...240 VCC.

Courant maximum : 2 A.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Roue pour réguler la tension.

Trois lampes.

Commutateurs de mesure :

Un collecteur pour mesurer la tension :

6 positions : L1-N ; L2-N ; L3-N ; L1-L2 ; L1-L3 ; L2-L3.

Un commutateur pour mesurer le courant :

3 positions : I1, I2, I3.

Tuyau d'alimentation triphasé avec fiche de raccordement IP44 3PN+E 32 A 400 V.

Magnétothermique différentielle, 4 pôles, 25 A, 300 mA AC 6 KA.

• N-EALD. Module Analyseur de Réseaux Électriques avec Oscilloscope et Acquisition de Données.

Le module d’analyse de puissance permet de mesurer, d’afficher et d’analyser tous les paramètres électriques des réseaux électriques à courant alternatif. Il dispose d’un écran LCD et de boutons poussoirs pour naviguer dans les différents menus. Il comprend un logiciel spécifique pour la surveillance des courbes de tension et de courant, l’affichage des harmoniques, la programmation des tarifs, la programmation des alarmes, le stockage des paramètres électriques.

Caractéristiques :

Compteur électrique triphasé multifonctionnel :

Tension triphasée et monophasée. Jusqu’à 690 VCA L-L.

Courant de ligne et courant neutre : 10 A.

Énergie active, réactive et apparente.

Fréquences supportées : 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz et 400 Hz.

Affichage du diagramme vectoriel V-I.

Tension d’alimentation : 85 – 265 VCA.

Contrôle de la qualité de l’énergie :

Mesure de l’harmonique unique du courant et de la tension. Jusqu’à la 40 harmonique.

Tension et courant THD, TDD et facteur K.

Affichage maximum et minimum.

Affichage des formes d’onde 128 échantillons/sec.

Événements et stockage de données :

Analyseur d’harmoniques :

Tension et courant THD, courant TDD & facteur K, jusqu’au 40ème harmonique.

Spectre et angles des harmoniques de courant et de tension.

Programmation tarifaire :

Classe 0.5S IEC 62053 – 22, puissance active et réactive dans quatre quadrants.

Mesure des énergies triphasées actives, réactives et apparentes, totales et par phase.

Temps d’utilisation, quatre enregistrements d’énergie/demande des tarifs totaux.

Huit tarifs, quatre saisons, quatre types de jours.

Rapport quotidien automatique des maximums et minimums d’énergie consommée.

Communications :

Port de communication RS – 485.

• BAT3. Batterie Lithium-Iron-Phosphate.

Batterie à longue durée de vie.

Capacité de la batterie : 2000 Wh.

• N-REVT/1K. Module de Résistences Variables Triphasé de 1 kW.

Trois banques avec des résistances variables triphasées de 150 – 500 Ohm.

Tension d’alimentation : 3 x 150 – 500 Ohm.

Fusibles : 3 x 2 A.

Refroidissement forcé par ventilateur.

• N-BUS09. Module de Jeu de Barres d'Accouplement.

Tension d'alimentation : monophasé 230 VCA.

Topologie à double jeu de barres, avec deux sectionneurs et un disjoncteur. Le disjoncteur ouvre et ferme le circuit entre les deux jeux de barres.

Deux bornes d'interconnexion.

Deux boutons-poussoirs à côté de chaque sectionneur/disjoncteur pour les ouvrir et les fermer.

Lampes d'indication d'état :

Deux lampes pour indiquer l'état des jeux de barres.

Trois lampes témoins pour indiquer l'état du disjoncteur et des sectionneurs.

Deux connexions Ethernet.

• N-INV/HY. Module Onduleur Hybride.

Onduleur triphasé.

Injection d'énergie triphasée dans le réseau électrique.

Bornes :

Une tension d'entrée CC.

Une tension de sortie CA triphasée.

Puissance nominale : 2000 W.

Tension de sortie : 400 VCA.

Fréquence : 50 Hz.

• Tous les câbles nécessaires pour réaliser les exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Montage et installation, Mise en marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

- Dimensions : 3000 x 400 x 1800 mm environ. - Poids : 90 Kg environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Câblage de l'onduleur hybride à la batterie.

2.- Conception et installation du système de stockage d'énergie.

3.- Mesure bidirectionnelle de la production d'énergie par le système de stockage d'énergie.

4.- Mise en service du système de stockage.

5.- Optimisation de la réponse de fonctionnement par les consommateurs.

- Plusieurs autres exercices peuvent être réalisés et conçus par l'utilisateur.

Optionnel

AEL-SGSB/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.