SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles principaux)

1 Application AEL-WPTC.

• N-ALI01. Module d'Alimentation Principale Industrielle.

Tension d'alimentation : 400 VCA, 3PH + N.

Touche amovible ON / OFF.

Connexions de la tension de sortie :

Triphasé + Neutre : 400 VCA.

Monophasé : 230 VCA.

Tuyau d'alimentation triphasé avec fiche de raccordement IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnétothermique différentielle 4 pôles, 25 A, 30 mA CA 6 KA.

Bouton d'arrêt d'urgence.

• N-EALD. Module d'Analyseur de Réseau Électrique Ethernet avec Oscilloscope et Acquisition de Données.

Le module analyseur de réseau permet de réaliser des mesures, de visualiser et d'analyser tous les paramètres des réseaux électriques en courant alternatif. Il dispose d'un écran LCD et de boutons poussoirs pour la navigation dans les différents menus. Il comprend un logiciel spécifique pour le suivi des courbes de courant et de tension, l'affichage des harmoniques, la programmation des tarifs, la programmation des alarmes et le stockage des paramètres électriques.

Caractéristiques :

Mesureur de puissance triphasé multifonctionnel :

Tension triphasée et monophasée. Jusqu'à 690 VCA L-L.

Courant nominal de ligne et de neutre : 10 A.

Puissance active, réactive et apparente.

Fréquences adaptées : 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz et 400 Hz.

Affichage du diagramme vectoriel V-I.

Tension d'alimentation : 85 – 265 VCA.

Contrôle de la qualité de l'énergie :

Mesure des harmoniques individuelles du courant et de la tension. Jusqu'à la 40ème harmonique.

Tension et courant THD, courant TDD et facteur K.

Affichage des maximums et minimums.

Affichage des formes d'onde, 128 échantillons/seconde.

Stockage des événements et des données :

Analyseur d'harmoniques :

Tension et courant THD, courant TDD et facteur K, jusqu'à la 40ème harmonique.

Spectre et angles des harmoniques de courant et de tension.

Programmation des tarifs :

Classe 0.5S IEC 62053 – 22, puissance active et réactive dans quatre quadrants.

Mesure des puissances actives, réactives et apparentes totales et par phase triphasée.

Temps d'utilisation, quatre enregistrements d'énergie/demande des tarifs totaux.

Huit tarifs, quatre saisons et quatre types de jours.

Rapport quotidien automatique des maximums et minimums de consommation d'énergie.

Communications :

Port de communication RS – 485.

• N-INV01. Module Onduleur Isolé Monophasé 01.

Interrupteur ON / OFF.

Puissance nominale : 240 VA.

Tension d'entrée : 24 VCC.

Tension de sortie : 210 – 245 VCA.

Fonctions de sécurité :

Coupure en cas de surtension de la batterie.

Protection contre la surchauffe et la surcharge.

Protection contre les courts-circuits.

Protection contre l'inversion des pôles.

• N-LAM34. Module de 3 Lampes en Courant Alternatif (CA).

Tension des lampes : 230 VCA (1PH + N).

Lampe conventionnelle : 50 W.

Lampe à basse consommation : 8 W.

Lampe LED : 2 W.

Trois interrupteurs.

Fusibles : 2 A.

• N-LAM35. Module de 2 Lampes en Courant Continu (CC).

Tension des lampes : 12 VCC.

Lampe halogène : 6 W.

Lampe LED : 2 W.

Deux interrupteurs.

Fusibles : 2 A.

• N-REV01. Module de Résistance Variable Monophasé 0-700 Ohm.

Résistance variable de 0 à 700 Ohm.

Puissance maximale : 500 W.

Potentiomètre.

Bornes :

Trois bornes pour prendre la résistance maximale ou une valeur variable.

• N-SERV1K. Module de Servomoteur de 1 kW.

Mode de fonctionnement dynamique et statique dans quatre quadrants.

Signaux de vitesse et de couple.

Bornes d'alimentation : 3 x 400 VCA.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Puissance nominale : 1 kW.

Puissance maximale : 3 kW.

Vitesse maximale : 5000 tr/min.

Couple nominal : 3,18 Nm.

Couple maximal : 9,55 Nm.

Contrôle de la température.

Potentiomètre de contrôle de la vitesse.

Potentiomètre de contrôle du couple.

Sélecteur de mode : contrôle couple/vitesse.

Commutateur d'inversion du moteur.

• N-REG02. Module Régulateur Électronique de Courant 2.

Interrupteur ON / OFF.

Bornes de sortie : 24 VCC.

Bornes de la batterie : 24 VCC.

Alimentation du module : 230 VCA.

Courant de décharge nominal : 20 A.

Plage de tension CC acceptable : 12 – 50 V.

Fusibles : 16 A.

Surveillance des paramètres :

Tension.

Courant.

Niveau de charge de la batterie.

Courant de charge.

État.

Dispositifs avec autoprotection, batterie et charges.

• N-TPAD-3PH/400V. Module Convertisseur 400V CA/CC.

Bornes d'entrée triphasées.

Interrupteur ON / OFF.

Interrupteur auxiliaire ON / OFF.

Bornes de sortie CC.

Plage de tension d'entrée : 0 – 400 VCA.

Plage de tension de sortie : 0 – 400 VCC.

Fusibles : 16 A.

• BAT6. Batterie Plomb Acide 6. (2 unités)

Tension de la batterie : 12 V.

Capacité de la batterie : 66 Ah.

• EMT6C. Moteur-Alternateur Synchrone Triphasé à Aimants Permanents, 8 pôles, 24 VAC.

Puissance nominale : 450 W.

Tension nominale : 24 VCA.

Vitesse synchrone : 1000 tr/m.

Nombre de pôles : 8.

• EM-SCADA. Logiciel de Système de Contrôle et d'Acquisition de Données de Machines Électriques.

Alimentation électrique : 230 VCA.

Signaux d'entrée :

Signal de courant (x2).

Signal de courant RMS (x2).

Signal de tension (x2).

Signal de tension RMS (x2).

Signaux de couple et de vitesse.

Signaux de sortie :

Signal de commande de couple pour le servomoteur.

Signal de commande de vitesse pour le servomoteur.

Les trois logiciels font partie du système SCADA.

Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows actuels. Simulation graphique et intuitive du processus à l'écran. Compatible avec les standards de l'industrie.

Enregistrement et visualisation de toutes les variables du processus de manière automatique et simultanée.

Gestion, traitement, comparaison et stockage des données.

Il permet la représentation graphique en temps réel.

Analyse comparative des données obtenues, après le processus et modification des conditions pendant le processus.

Cette unité permet aux 30 élèves de la classe de visualiser simultanément tous les résultats et la manipulation de l'unité, pendant le processus, en utilisant un projecteur ou un tableau blanc électronique.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

• PMSWG. Aimant Permanent Petite Éolienne.

Fournie avec une base à roulettes pour faciliter le déplacement et le placement.

Une fondation est nécessaire pour l'installation et l'utilisation.

Puissance de sortie : 200 W.

Vitesse nominale : 11,5 m/s.

Diamètre du rotor : 1 m.

Hauteur maximale : 4 m.

• Tous les câbles nécessaires pour réaliser les exercices pratiques sont inclus.

L'unité complète comprend également :

Système SCADA Avancé avec Contrôle en Temps Réel.

Contrôle ouvert + Multicontrôle + Contrôle en Temps Réel.

Logiciel de Contrôle specialisé EDIBON, basé sur LabVIEW.

Carte d'Acquisition de Donées National Instruments (250 KS/s kilo échantillons par seconde).

Exercices d'étalonnage, y compris qui perment enseigner à l'utilisateur comment étalonner un capteur et l'importance de vérifier la précision des capteurs avant d'effectuer des mesures.

Compatibilité des unités avec un projecteur et/ou d'un tableau blanc électronique, pour expliquer et démontrer le fonctionnement de l'unité à la classe en même temps.

Préparé pour la recherche appliquée, véritable simulation industrielle, des cours de formation, etc.

Le fonctionnement et le contrôle à distance par l'utilisateur, ainsi que l'assistance à distance du support technique d'EDIBON, sont toujours inclus.

L'unité est totalement securiseé, car il dispose de 4 systèmes de sécurité (mécaniques, électriques, électroniques et logiciels).

Conçu et fabriqué avec plusieurs standards de qualité.

Logiciel ICAI optionnel pour créer, modifier et effectuer des exercices pratiques, tests, examens, calculs, etc. En plus de suivre les progrès et les connaissances acquises par l'utilisateur.

Cette unité est conçue pour pouvoir être intégré à une future expansion. Une expansion typique est le système EDIBON SCADA-NET (ESN) qui permet à plusieurs élèves de travailler simultanément avec plusieurs ordinateurs sur un réseau local.

2 AEL-WPTC/CCSOF. Logiciel de Contrôle + Acquisition de Données + Gestion des Données :

La troisième partie du système SCADA (Logiciel).

Compatible avec les normes de l'industrie.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres de processus.

Gestion, traitement, comparaison et stockage de données.

Il permet l'enregistrement de l'état des alarmes et de la représentation graphique en temps réel.

Logiciel ouvert, permettant à l'enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l'enseignant et de l'élève pour faciliter le contrôle de l'enseignant sur l'élève et permettre l'accès à différents niveaux de travail.

Cette unité permet aux 30 élèves de la salle de classe de visualiser simultanément les résultats et la manipulation de l'unité, au cours du processus, en utilisant un projecteur ou un système électronique tableau blanc.

3 Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.

4 Manuels :

Cette unité est fournie avec 7 manuels : Services requis, Assemblage et Installation, Logiciel  de contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d'Entretien et Pratiques manuels.

*	Références 1 à 4 sont les principaux éléments : AEL-WPTC + AEL-WPTC/CCSOF + Câbles et Accessoires + Manuels sont inclus dans l'offre minimum pour permettre un fonctionnement complet.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES À FAIRE AVEC LES POINTS PRINCIPAUX

1.- Démarrage et fonctionnement de la génératrice synchrone à aimants permanents.

2.- Structure et fonctionnement d'une centrale éolienne.

3.- Etude du stockage de l'énergie et optimisation du système.

4.- Fonctionnement et caractéristiques de fonctionnement avec différentes vitesses de vent et charges (CA et CC).

5.- Fonctionnement d'une centrale éolienne en mode îlot pour la génération de courant alternatif.

6.- Surveillance du couple en temps réel.

7 - Surveillance de la vitesse en temps réel.

8 - Surveillance en temps réel des valeurs de courant, de tension et de puissance.

9.- Surveillance en temps réel des formes d'onde du courant et de la tension.

10.- Etude électrodynamique du moteur/générateur.

11.- Obtention des courbes caractéristiques (courbe couple-vitesse, courbe couple-courant, etc.) et des points de fonctionnement pour les conditions d'exploitation.

12.- Suivi en temps réel des résultats.

Autres possibilités à réaliser avec cette unité :

13.- De nombreux étudiants voient les résultats simultanément.

Pour voir tous les résultats en temps réel dans la classe au moyen d'un projecteur ou d'un tableau blanc électronique.

14.- Contrôle Ouvert, Multicontrôle et Contrôle en Temps Réel.

Cette unité permet intrinsèquement et/ou extrinsèquement de changer la durée, les gains; paramètres proportionnels, intégraux, dérivés, etc. en temps réel.

15.- Le Système de Contrôle Informatique avec SCADA permet une véritable simulation industrielle.

16.- Cette unité est totalement sûre car elle utilise des dispositifs de sécurité mécaniques, électriques et électroniques.

17.- Cette unité peut être utilisée pour faire de la recherche appliquée.

18.- Cette unité peut être utilisée pour donner des cours de formation aux industries même à d'autres Institutions d'Enseignement Technique.

19.- Visualisation de toutes les valeurs de capteurs utilisées dans le processus de l'unité AEL-WPTC.

- Plusieurs autres exercices peuvent être faits et conçus par l'utilisateur.

SPECIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles facultatifs)

a) Configuration pour l'enseignement Technique et Professionnel

5 AEL-WPTC/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

Ce logiciel est composé sur un logiciel d'instructeur (logiciel de gestion de classe EDIBON - ECM-SOF) totalement intégré avec le logiciel étudiant (EDIBON Software Training - ESL-SOF). Les deux sont reliés entre eux de telle sorte que l'enseignant puisse savoir en temps réel, le niveau de connaissance théorique et pratique de chaque étudiant.

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.

b) Options de Expansions Multipuesto

6 MINI ESN. Système Multi-poste EDIBON Mini SCADA-NET, à utiliser avec unité d'enseignment EDIBON.

Le système Mini Scada-Net EDIBON (Mini ESN) permet à 30 étudiants de travailler simultanément avec l'unité pédagogique dans n'importe quel laboratoire.

Le système Mini ESN consiste en l'adaptation de toute unité contrôlée par ordinateur avec SCADA d'EDIBON, connecté sur un réseau local.

Ce système vous permet de visualiser/contrôler l'ordinateur (principale de l'unité) à distance depuis un réseau informatique (PC) en classe.

Caractéristiques principales :

- Permet jusqu'à 30 étudiants de travailler simultanément avec l'unité contrôleé par ordinateur avec SCADA d'EDIBON, le tout connecté à un réseau local.

- Control Ouvert + Multicontrol + Contrôle en temps réel + Multipostes.

- L'instructeur contrôle et explique tous les élèves en même temps.

- Tout utilisateur/étudiant peut travailler en effectuant un contrôle/multicontrôle et une visualisation en "temps réel".

- L'instructeur peut voir sur l'ordinateur (PC) ce que chaque utilisateur/étudiant fait sur son ordinateur.

- Communication continue entre l'instructeur et tous les utilisateurs/étudiants connectés.

Principaux avantages :

- Il permet une compréhension plus facile et plus rapide.

- Ce système vous permet d'économiser du temps et des dépenses.

- Expansions futures avec plus d'unités EDIBON.

Le système se compose essentiellement de:

Le système est utilisé avec un ordinateur contrôlé à partir de l'ordinateur (PC).

- Moniteur d'ordinateur (PC).

- Ordinateurs (PC) des étudiants.

- Réseau local.

- Adaptation de l'unité Interface de contrôle.

- Adaptation de l'unité Software.

- Webcam.

- Logiciel MINI ESN pour contrôler l'ensemble du système.

- Câbles et accessoires nécessaires pour un fonctionnement normal.