SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité reil réel.

Réservoir d'eau transparent. Il comprend:

Échelle pour lire la déviation du jet d'eau.

Soupape de purge.

Tige de mesure pour une mesure facile de la déviation du jet.

Pompe submersible. Plage : 0 – 10 l/min. Plage de fonctionnement : 0 – 5 l/min. Moteur avec contrôle de vitesse. Plage de vitesse : 0 – 60 tr/min.

Bras rotatif avec contrepoids pour assurer une rotation douce et régulière à grande vitesse. Dispositif de sécurité pour déconnecter l'unité lors de l'ouverture du capot de protection.

Console électronique :

Coffret métallique.

Interrupteur principal.

Commutateur de pompe.

Interrupteur moteur.

Commutateur pour sélectionner le sens de rotation. Contrôleur de vitesse du moteur.

Contrôleur de débit pour la pompe.

Affichage numériquede la vitesse du moteur.

Affichage numérique du débit de la pompe.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cet unité est fourni avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Démarrage, Sécurité, Maintenance & Manuels de pratiques.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus)

- C-ACAM. Caméra d'Action.

Unité: - Dimensions : 650 x 610 x 750 mm environ. - Poids : 30 Kg environ.

Console électronique : - Dimensions : 300 x 190 x 130 mm environ. - Poids: 3 Kg environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Etude de l’influence de la déviation d’un jet d’eau en fonction la vitesse et du sens de rotation.

2.- Etude de l’influence de la déviation d’un jet d’eau en fonction du débit d’une pompe et du sens de rotation.

3.- Comparaison de la déflexion expérimentale et de la déflexion théorique du jet pour différentes vitesses de rotation.

4.- Comparaison de la déflexion expérimentale et de la déflexion théorique du jet pour différents débits d’eau.

5.- Comparaison de la déflexion expérimentale du jet pour chaque sens de rotation.

Optionnel

MDFC/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.