SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

L’unité “MPO” est composée principalement de :

Portique rectangulaire en acier F114 :

Hauteur : 330 mm.

Longueur : 480 mm.

Section : 15 mm x 4 mm.

Cordon et poulie pour accrocher les masses horizontalement.

Crochet pour accrocher des masses verticalement.

Deux comparateurs à cadran, plage : 0 – 10 mm, précision : 0,01 mm.

Manuels : 	Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Mise en route, Sécurité, Maintenance et Manuels pratiques.

Éléments requis (Non inclus) :

- SET B. Ensemble Crochet et Masse en Laiton 2 kg.

Chaque SET B comprenait :

6 masses de 200 g.

6 masses de 100 g.

2 masses de 50 g.

2 masses de 20 g.

2 masses de 10 g.

1 crochet support de 100 g.

- Dimensions : 550 x 500 x 550 mm approx.  Poids : 15 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Déterminer la valeur expérimentale de la flèche verticale en un point soumis à une charge verticale dans un portique rectangulaire.

2.- Déterminer la valeur expérimentale de la flèche horizontale en un point soumis à une charge horizontale dans un portique rectangulaire.

3.- Déterminer la valeur expérimentale de la flèche verticale et horizontale en deux points soumis à deux charges, une charge horizontale et une charge verticale dans un portique rectangulaire.

4.- Comparer les résultats théoriques et expérimentaux.

5.- Déterminer la valeur théorique des moments de flexion et des réactions lorsqu’une flèche verticale est générée.

6.- Déterminer la valeur théorique des moments de flexion et des réactions lorsqu’une flèche horizontale est générée.

Optionnel

MPO/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.

BDAS. Système d'Acquisition de Données et Capteurs :

Pour être utilisé avec unités mécaniques.

BDAS est conçu pour surveiller les mesures de chaque unité mécanique à partir d'un ordinateur (PC).