SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité de table avec pieds réglables.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

L'unité “MSHU” comprend principalement :

Plateau supérieur (supporte les balanciers).

Plaque inférieure avec goniomètre.

Valise de rangement comprenant :

Deux balanciers simples (aluminium et laiton).

Pendule à tige comme pendule bifilaire.

Pendule à tige avec séparation équiangulaire comme pendule trifilaire.

Printemps.

Ensemble de poids :

Six poids de 50 g.

Quatre poids de 150 g.

Porte-poids.

Chronomètre pour mesurer le temps d'oscillation.

Cordes avec mousquetons pour faciliter la suspension des balanciers.

Tenseurs pour une plus grande précision de la longueur à fixer.

Plaques de limitation pour faciliter un réglage correct des cordes de support.

Le pendule de Kater.

Échelle graduée. L = 500 mm.

Manuels : Cet unité est fourni avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Démarrage, Sécurité, Maintenance et Manuel des pratiques.

- Dimensions : 670 x 500 x 1000 environ. - Poids : 15 Kg environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Mouvement harmonique simple d'un pendule simple de différentes longueurs et masses.

2.- Mouvement harmonique simple d'un pendule bifilaire de différentes longueurs et masses.

3.- Mouvement harmonique simple d'un pendule trifilaire de différentes longueurs et masses.

4.- Mouvement harmonique simple d'un ressort de masses différentes et test simple de raideur du ressort.

5.- Mouvement harmonique simple du pendule de Kater.

6.- Calcul de la gravité à l'aide du pendule de Kater.

Possibilités pratiques supplémentaires :

7.- Détermination théorique de la période d'un pendule simple.

8.- Détermination théorique de la période d'un pendule bifilaire.

9.- Détermination théorique de la période d'un pendule trifilaire.

10.- Détermination du centre de masse dans les pendules à masses déséquilibrées.

11.- Détermination du centre de masse d'un pendule de Kater avec masses déséquilibrées.

12.- Détermination théorique de la période du pendule de Kater, en utilisant le théorème des axes parallèles (théorème de Steiner).

Optionnel

MSHU/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.