SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Banc mobile.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

L'unité comprend des roues pour faciliter sa mobilité.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité reil réel.

Réservoir rectangulaire (récipient à sols), avec face avant en méthacrylate et face arrière en aluminium, pour contenir le sable. (Sable non inclus).

Deux tuyaux de trop-plein dans le réservoir.

Douze prises de pression connectées au panneau du tube manométrique.

Réservoir d'eau d'alimentation (capacité : 75 l).

Pompe à eau, contrôlée par ordinateur (0,37 kW, 30 – 80 l/min à 20,1 – 12,8 mwc).

Vanne de régulation pour réguler le débit d'eau.

Réservoir de récupération d'eau (capacité : 75 l). Ce réservoir est relié au réservoir d'eau d'alimentation. Il comprend un système pour éviter le passage des sédiments au précédent.

Réservoir de collecte d'échantillons. Il comprend un capteur de niveau et une vanne pour contrôler le processus de vidange.

Système d'injection de colorant : avec réservoir de colorant, avec huit aiguilles d'injection de colorant et vanne de régulation.

Ensemble de modèles typiques :

Mur de palplanches.

Deux portes grillagées.

Accessoire mobile pour la mesure de pression.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cet unité est fourni avec les manuels suivants : Services requis, Montage et Installation, Logiciel de contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d’Entretien et Pratiques manuels.

- Dimensions : 1500 x 700 x 2000 mm approx. - Poid : 150 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Construction du filet d’écoulement.

2.- Visualisation de la ligne de flux.

3.- Vérification de la loi de Darcy.

4.- Comparaison des résultats expérimentaux avec des solutions analytiques.

5.- Déterminer les taux d’infiltration.

6.- Infiltration à travers un barrage en terre.

7.- Suintement sous un mur de palplanches.

8.- Contrôle des infiltrations à travers les sols perméables par drainage souterrain.

9.- Réduire la pression de soulèvement et la poussée latérale par drainage.

10.- Répartition de la pression de soulèvement sur les ouvrages hydrauliques.

11.- Comportement et formation de “sables mouvants”.

12.- Drainer un site d’excavation à l’aide de puits.

13.- Stabilité d’un barrage en terre.

14.- Comparaison de la perméabilité en fonction de la granulométrie.

15.- Mur de palplanches :

Etude de la perméabilité du sol.

Visualisation des lignes de flux.

Calcul des lignes équipotentielles.

Répartition des pressions.

16.- Perméabilité de la nappe phréatique :

Etude de la perméabilité du sol.

Visualisation des lignes de flux.

Calcul des lignes équipotentielles.

Mesure de la vitesse d’infiltration.

Vérification de la loi de Darcy.

17.-  Ecoulement à travers un barrage en terre :

Etude de la perméabilité du sol.

Visualisation des lignes de flux.

Calcul des lignes équipotentielles.

Répartition des pressions.

Effets de l’inclinaison de la couche.

- Plusieurs autres exercices peuvent être faits et conçus par l’utilisateur.

Optionnel

PDFD/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.