SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité reil réel.

L’unité "STU" est composée principalement de :

Caniveau ovale avec section de test :

Hauteur : 160 mm.

Largeur 55 - 75 mm.

Section d'essais :

Redresseur de flux pour éviter les turbulences à l’entrée de la section d’essai.

Longueur : 680 mm.

Section transversale : 50 x 210 mm.

Dépression : 50 mm.

Roue à lame :

Quatorze aubes.

Diamètre : 350 mm.

Moteur électrique à vitesse réglable : 5 – 75 r.p.m.

Trois piliers de pont différents pour observer les traces d'obstacles fluviaux.

Console électronique :

Boîte métallique.

Connecteur moteur électrique.

Interrupteur ON/OFF pour le moteur électrique.

Contrôleur de vitesse de moteur électrique.

Interrupteur principal.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :	Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Démarrage, Sécurité, Maintenance & Manuels de pratiques.

Unité: - Dimensions : 1000 x 400 x 590 mm approx.  - Poids: 35 Kg approx.

Console électronique : - Dimensions : 300 x 190 x 130 mm approx. - Poids: 3 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Etude du transport sédimentaire dans les canaux ouverts.

2.- Etude de différentes structures sédimentaires telles que les ondulations et les dunes.

3.- Détermination des conditions initiales du transport des sédiments emportés par le courant.

4.- Etude de la formation des traces d'obstacles fluviaux.

5.- Etude de l'influence de la vitesse d'écoulement sur le transport de fond.

6.- Etude de l'influence de la taille et de la densité du sable sur le transport de fond.

7.- Etude et observation des flux de matières en suspension.

Optionnel

STU/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.