SPECIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles principaux)

1 TA1200/1200C. Unité :

Soufflerie à flux subsonique incompressible.

Fabriqué en matériau de haute qualité.

Châssis de support en acier.

Panneaux en acier peint.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité reil réel.

Zone de travail transparente de 1200 x 1200 mm pour assembler et tester les différents modèles.

La zone de travail comprend un tube de Pitot monté sur la face supérieure pour mesurer la vitesse de l'air.

Section de sortie avec diffuseur qui permet de réduire l'intensité des turbulences (< 1).

Ventilateur axial à vitesse variable, contrôlé par ordinateur (PC) :

Vitesse maximale de l'air dans la zone de travail : 40 m/s(autres vitesses disponibles sur demande).

Uniformité du flux.

Différentes prises de pression.

Capteurs de pression différentielle.

Plusieurs modèles et accessoires à l'échelle sont disponibles, permettant une étude complète de l'aérodynamique subsonique.

L'unité complète comprend également :

Système SCADA Avancé avec Contrôle en Temps Réel.

Contrôle ouvert + Multicontrôle + Contrôle en Temps Réel.

Logiciel de Contrôle specialisé EDIBON, basé sur LabVIEW.

Carte d'Acquisition de Donées National Instruments (250 KS/s kilo échantillons par seconde).

Exercices d'étalonnage, y compris qui perment enseigner à l'utilisateur comment étalonner un capteur et l'importance de vérifier la précision des capteurs avant d'effectuer des mesures.

Compatibilité des unités avec un projecteur et/ou d'un tableau blanc électronique, pour expliquer et démontrer le fonctionnement de l'unité à la classe en même temps.

Préparé pour la recherche appliquée, véritable simulation industrielle, des cours de formation, etc.

L'unité est totalement securiseé, car il dispose de 4 systèmes de sécurité (mécaniques, électriques, électroniques et logiciels).

Conçu et fabriqué avec plusieurs standards de qualité.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus):

- TA1/1200. Modèle de Résistance de Cylindre pour Soufflerie de 1200X1200 mm (nécessite un balance TA13/1200).

- TA2/1200. Modèle de Résistance de Sphère pour Soufflerie de 1200X1200 mm (nécessite l’une des balance TA13/1200 ou TA14/1200).

- TA3/1200. Modèle de Résistance d’Avion JF-17 pour Soufflerie de 1200X1200 mm (nécessite l’une des balance TA13/1200 ou TA14/1200).

- TA4/1200. Modèle de Résistance d’Avion JF-16 pour Soufflerie de 1200X1200 mm (nécessite l’une des balance TA13/1200 ou TA14/1200).

- TA5/1200. Modèle de Résistance d’Avion Boeing A380 pour Soufflerie de 1200X1200 mm (nécessite l’une des balance TA13/1200 ou TA14/1200).

- TA6/1200. Modèle de Résistance d’Avion Boeing 747-200 pour Soufflerie de 1200X1200 mm (nécessite l’une des balance TA13/1200 ou TA14/1200).

- TA7/1200. Modèle de Résistance d’Ailes avec Trois Profils NACA différents pour Soufflerie de 1200X1200 mm (nécessite un balance TA13/1200).

- TA8/1200. Modèle de Résistance d’Automobile pour Soufflerie de 1200X1200 mm.

- TA9/1200. Modèle de Cylindre avec Prises de Pression pour Soufflerie de 1200X1200 mm.

- TA10/1200. Modèle d’Ailes avec Trois Profils NACA et avec Prises de Pression pour Soufflerie de 1200X1200 mm.

- TA11/1200. Râteau de Mesure de Traînée pour Soufflerie de 1200X1200 mm.

- TA12/1200. Système de Positionnement de Modèles pour Soufflerie de 1200X1200 mm.

- TA13/1200. Balance Externe Pyramidale pour Soufflerie de 1200X1200 mm.

- TA14/1200. Balance Interne pour Soufflerie de 1200X1200 mm.

- TA15/1200. Manomètre : 40 Tubes pour Soufflerie de 1200X1200 mm.

- TA1200-SGI. Générateur de Fumée pour la Visualisation du Flux avec Distributeur pour Soufflerie de 1200X1200 mm.

- APIV/80. Visualisation de L’écoulement PIV 2D pour des Vitesses Jusqu’à 80 m/s et une Surface de 500 x 500 mm.

2 TA1200/1200C/CIB. Boîte d'Interface de Contrôle :

La Control Interface Box fait partie du système SCADA.

Boîtier d'interface de contrôle comporte sur le panneau avant un diagramme de processus.

Les éléments de commande de l'unité sont contrôlés en permanence depuis l'ordinateur.

Visualisation simultanée depuis l'ordinateur de tous les paramètres intervenant dans le processus.

Calibration de tous les capteurs impliqués.

Représentation en temps réel des courbes des réactions du système.

Toutes les valeurs des actionneurs peuvent être modifiées à tout moment depuis le clavier, ce qui permet l'analyse des courbes et des réactions de l'ensemble du processus.

Les signaux sont protégés et filtrés pour éviter les interférences externes.

Le contrôle par ordinateur en temps réel avec la possibilité de modifier les paramètres à partir du clavier de l'ordinateur, à tout moment pendant le processus.

Le contrôle par ordinateur controle la marche/arrêt en temps réel pour les paramètres intervenant simultanément dans le processus.

Contrôle ouvert permettant de modifier, à tout moment et en temps réel, les paramètres intervenant simultanément dans le processus.

Trois niveaux de sécurité, l'un mécanique dans l'unité, l'autre électronique avec l'interface de contrôle et le troisième dans le logiciel de contrôle.

3 DAB. Carte d’Acquisition de Données :

Carte d'Acquisition de Données fait partie du système SCADA.

Carte d'Acquisition de Données PCI Express (National Instruments) pour être placé dans une fente d'ordinateur.

Entrée analogique : Chaînes=16 asymétriques ou 8 différentiel. Résolution=16 bits, l'un à 65536. Jusqu'à 250 KS/s (kilo échantillons par seconde).

Sortie analogique : Chaînes=2. Résolution=16 bits, l'un à 65536.

Entrée/sortie numérique : Chaînes=24 entrées/sorties.

La Carte d'Acquisition de données peut subir des modifications de modèle à tout moment, atteignant ou améliorant les performances requises de l'unité.

4 TA1200/1200C/CCSOF. Logiciel de Contrôle + Acquisition de Données + Gestion des Données :

La troisième partie du système SCADA (Logiciel).

Compatible avec les normes de l'industrie.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres de processus.

Gestion, traitement, comparaison et stockage de données.

Vitesse d'échantillonnage jusqu'à 250 KS/s (échantillons de kilo par seconde).

Système d'étalonnage pour les capteurs impliqués dans le processus.

Il permet l'enregistrement de l'état des alarmes et de la représentation graphique en temps réel.

Logiciel ouvert, permettant à l'enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l'enseignant et de l'élève pour faciliter le contrôle de l'enseignant sur l'élève et permettre l'accès à différents niveaux de travail.

Cette unité permet aux 30 élèves de la salle de classe de visualiser simultanément les résultats et la manipulation de l'unité, au cours du processus, en utilisant un projecteur ou un système électronique tableau blanc.

5 Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.

6 Manuels :

Cette unité est fournie avec 8 manuels : Services requis, Assemblage et Installation, Logiciel d'interface et de contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d'Entretien, d'Étalonnage et Pratiques manuels.

*	Références 1 à 6 sont les principaux éléments : TA1200/1200C + TA1200/1200C/CIB + DAB + TA1200/1200C/CCSOF + Câbles et Accessoires + Manuels sont inclus dans l'offre minimum pour permettre un fonctionnement complet.