SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

L'unité comprend des roues pour faciliter la mobilité.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité reil réel.

Soufflerie verticale pour la visualisation des flux.

Ventilateur à vitesse variable :

Débit maximum : 325 m³/h.

Vitesse dans la section de travail : 0 – 5 m/s.

Zone de travail avec fenêtre transparente pour la visualisation du processus :

Dimensions de la zone de travail : 180 x 100 x 240 mm.

Éclairage LED supplémentaire pour une visualisation optimale.

Écran transparent facilement amovible.

Lisseur de flux (peigne) : 23 brins espacés de 7 mm.

Générateur de fumée :

Puissance : 900 W.

Capteur de vitesse de l'air, plage : 0 – 20 m/s.

Nous incluons des solides avec diverses géométries tridimensionnelles, afin d'observer différentes trajectoires aérodynamiques. Ces organismes sont :

Profil aérodynamique NACA 2412.

Profil aérodynamique NACA 0015.

Cylindre.

Demi-sphère.

Sphère.

Orifice fendu.

Disque.

Orifice circulaire.

Bout d'une aile d'avion.

Buse ISA.

Modèle de voiture et voiture de sport avec spoiler.

Modèle de camion et de fourgon.

Conditions de fonctionnement :

Laboratoire bien ventilé.

Température de stockage, plage : -25 °C – 55 °C.

Température de fonctionnement, plage : 5 °C – 40 °C.

Humidité maximale : 80 % à des températures inférieures à 31 °C diminuant linéairement jusqu'à 50 % à 40 °C.

Niveau sonore maximum : 70 Db.

Panneau de contrôle:

Boîte métallique.

Interrupteur du ventilateur.

Régulateur de ventilateur.

Affichage numérique de la vitesse de l'air.

Interrupteur principal.

Manuels : Cet unité est fourni avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Démarrage, Sécurité, Maintenance & Manuels de pratiques.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus):

- TAVF180/100-AS. Set Additionnel d'Accesoires pour TAVF180/100.

- Dimensions : 600 x 600 x 2200 mm approx. - Poids: 50 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Etude de l'aérodynamique d'un profil d'aile d'avion commercial (profils aérodynamiques NACA 2412 et NACA 0015).

2.- Etude de l'écoulement rotationnel dans des formes arrondies (cylindre et hémisphères).

3.- Etude de l'écoulement à travers des orifices (orifice à fente, disque et orifice circulaire).

4.- Etude des phénomènes turbulents qui se produisent dans la partie finale de l'aile d'un avion.

5.- Etude du débit à travers une vanne (buse ISA).

6.- Etude de l'aérodynamique de différents types de véhicules (modèle de voiture, voiture avec spoiler, camion et fourgon).

7.- Etude de l'aérodynamique d'un spoiler (voiture de sport avec aile).

Optionnel

TAVF180/100/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.