SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L’unité “TPTC” comprend les éléments suivants :

• TPT01. Transformateur Triphasé 01.

Transformateur triphasé.

Tension d’alimentation nominale : 400 VCA (3PH).

Tension de sortie nominale : 3 x 230 VCA (3PH + N).

Puissance nominale : 1 kVA.

• CHER. Boîte à Outils.

Boîte à outils Outil de sertissage.

Étain.

Mètre à ruban.

Ruban isolant.

Gaine thermorétractable.

Tournevis testeur de tension.

Tournevis cruciformes et plats.

Clés Allen.

Fer à souder et support de fer à souder.

Marteau en caoutchouc.

Bornes de connexion.

Attaches de câble.

Coupe-fil.

Borne à vis.

Éléments requis (Non inclus):

• N-VPS01. Module d’Alimentation AC 3PH.

Marche/arrêt amovible. .

Tension d’alimentation : 3 x 400 VCA + N.

Bouton poussoir d’arrêt d’urgence.

Disjoncteur différentiel à 4 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Fusibles : 3 x 6 A.

Autotransformateur variable motorisé :

Puissance nominale : 3000 VA.

Tension d’entrée : 400 VCA.

Tension de sortie fixe :

3 x 400 VCA + N.

Tension de sortie variable :

0 – 450 VCA (3PH + N).

0 – 240 VCC.

Interrupteur 3 positions avec retour automatique :

Position I : Réduction de la tension.

Position 0 : Tension constante.

Position II : Augmentation de la tension.

Ampèremètre CC : 0 – 5 A.

Ampèremètre CA : 0 – 5 A.

Voltmètre CC : 0 – 300 V.

Voltmètre CA : 0 – 500 V.

Courant nominal : 2 A.

Fréquence : 50/60 Hz.

Câble d’alimentation triphasé avec prise IP44 3PN + E 32A 400 V.

• MWMT. Bobineuse Manuelle pour des Moteurs et Transformateurs.

Volant mécanique.

Tournez le compteur.

Moules d’enroulement.

Tiges pour placer les moules de bobinage

Pièces de bobinage du transformateur.

Clés Allen.

Tige pour placer des bobines plus petites

• MED65. Multimètre Numérique.

Multimètre numérique à 3 ½ chiffres, avec câbles de terminaison à double connecteur de 4 mm pour faciliter les interconnexions.

Avec ce multimètre numérique nous pouvons mesurer :

Tension.

Actuel.

Résistance.

Capacité des condensateurs.

Température.

• Bobines de fil de cuivre de diamètre extérieur 1,12 mm, 17 AWG.

• Bobines de fil de cuivre de diamètre extérieur 1,08 mm, 18 AWG.

• Tous les câbles nécessaires pour réaliser les exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Montage et installation, Mise en route, Sécurité, Maintenance et Manuels pratiques.

- Dimensions : 640 x 320 x 670 mm approx. - Poids : 35 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Construction étape par étape d’un transformateur triphasé.

2.- Etude des différentes parties d’un transformateur triphasé.

Possibilités pratiques supplémentaires (avec modules d’éléments requis) :

3.- Vérification du transformateur triphasé après sa construction.

4.- Mesure des différentes tensions dans les enroulements primaire et secondaire.

5.- Détermination du rapport de transformation d’un transformateur triphasé avec différentes connexions.

6.- Test en circuit ouvert.

- Plusieurs autres exercices peuvent être faits et conçus par l’utilisateur.

Optionnel

TPTC/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.