ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Caja de Distribución Eléctrica para la Instalación de Protecciones y Dispositivos KNX:

Tipo: Caja de distribución eléctrica KNX.

Funciones: Alojamiento seguro y organizado de protecciones y dispositivos KNX.

Material: Material resistente y duradero.

Dimensiones: Adecuadas para la cantidad y tipo de dispositivos KNX a instalar.

Servidor Web KNX Space Link:

Tipo: Servidor web KNX.

Funciones: Facilita la conexión y control remoto del sistema KNX a través de una interfaz web.

Conectividad: Compatible con redes KNX estándar.

Seguridad: Implementa medidas de seguridad para la gestión remota.

* Nota: Las especificaciones son aproximadas y pueden variar según el modelo y fabricante específico.*

Elementos requeridos (No incluido):

• WIT-KNX-UB. Unidad Base de WIT-KNX.

• FP-STR. Bastidor de Montaje con Alimentación Eléctrica de Seguridad.

Estructura de aluminio:

Dos perfiles de aluminio.

Sencillo montaje de componentes mediante tornillos cabeza de martillo.

Posibilidad de trabajo simultáneo de varios alumnos.

Cuatro ruedas giratorias para facilitar el movimiento.

Dimensiones:

Altura de la estructura: 1800 mm.

Altura de útil de trabajo: 1000 mm.

Anchura: 1500 mm.

Clavija de conexión trifásica.

Caja eléctrica de seguridad:

Magnetotérmico diferencial de 4 polos, 25 A, 30 mA AC 6 kA.

Pulsador de parada de emergencia (230/400 VCA).

Manguera de 5 hilos para conexión al bastidor.

Indicador luminoso de presencia de tensión.

• Interfaz de Programación USB/TP.

Tipo: Interfaz de programación USB/TP para dispositivos KNX.

Conexión: Puerto USB para conexión a dispositivos de programación.

Compatibilidad: Compatible con software de programación KNX.

Funciones: Permite la programación y configuración de dispositivos KNX a través de una interfaz amigable.

• Fuente de Alimentación KNX.

Fuente de alimentación para dispositivos KNX, 320 mA.

Protecciones: Incluye protecciones contra sobrecarga, cortocircuito y sobre temperatura.

•  CHER. Caja de Herramientas.

Crimpadora.

Estaño.

Metro.

Cinta aislante.

Termorretráctil.

Buscapolos.

Destornillador de estrella y plano.

Llaves allen.

Soldador y soporte del soldador.

Martillo de goma.

Terminales de conexión.

Bridas.

Cortacables.

Clemas.

Pelacables.

• Cable de Comunicación TP BUS.

Cable de comunicación para el bus TP KNX.

Longitud: 100 m.

Conectores: Conectores KNX estándar en ambos extremos.

Aplicación: Adecuado para la conexión fiable de dispositivos KNX en la red de bus TP.

• Tubos y Accesorios para Canalización de Cableado.

Tubos y accesorios para canalización de cableado KNX.

Accesorios: Incluye uniones y soportes para una instalación versátil.

Permiten la canalización segura de cables en instalaciones KNX.

• Disyuntores de Corriente Residual y Magnetotérmicos.

Magnetotérmicos, 2P (4 unidades).

Corriente Nominal: 16 A.

Protección contra sobrecargas y cortocircuitos.

Interruptor automático de corriente residual con protección contra sobrecorriente, 2P (2 unidades).

Corriente Nominal: 16 A.

Sensibilidad: 30 mA.

Protección contra sobrecargas y cortocircuitos.

• Multímetro Digital.

Multímetro digital de 3 ½ dígitos, con cables de terminación de doble conector jack de 4 mm para facilitar las interconexiones.

Con este multímetro digital será posible medir:

Tensión.

Corriente.

Resistencia.

Capacidad de los condensadores.

Temperatura.

• Pinza Amperimétrica.

* Nota: Las especificaciones son aproximadas y pueden variar según el modelo y fabricante específico.*

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad Mantenimiento y Manual de prácticas.

WIT-KNX-LIC:  - Dimensiones: 640 x 320 x 670 mm aprox.  - Peso: 60 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Integración Básica del Sistema BMS con KNX:

- Conexión de la caja de distribución eléctrica para dispositivos KNX y BMS.

- Aplicación de técnicas de cableado para asegurar la integración eficiente de ambos sistemas.

2.- Creación de un Nuevo Proyecto BMS en ETS:

- Desarrollo de un nuevo proyecto BMS desde cero en el software ETS.

- Definición de características generales y establecimiento de la topología básica del sistema KNX en la gestión de edificios.

3.- Definición de la Topología del Bus BMS:

- Configuración de la topología del bus KNX en el contexto del sistema BMS.

- Identificación de dispositivos y asignación de direcciones físicas.

4- Asignación de Direcciones Físicas en el Proyecto BMS:

- Asignación de direcciones físicas a los dispositivos KNX dentro del proyecto BMS.

- Cumplimiento de normas y recomendaciones para un direccionamiento efectivo.

5.- Integración de Sensores Ambientales en el Sistema BMS:

- Conexión e integración de sensores de temperatura, humedad y otros sensores ambientales.

-  Programación de respuestas automáticas en el sistema KNX para gestionar el entorno del edificio.

6.- Control de Iluminación Avanzado con BMS:

- Configuración de un controlador BMS para gestionar de manera avanzada el sistema de iluminación KNX.

- Programación de escenarios y ajuste de parámetros de iluminación.

7.- Integración de Sistemas de Climatización con KNX:

-  Conexión e integración de sistemas de climatización en el sistema KNX a través del BMS.

-  Ajuste de parámetros de temperatura y programación de horarios.

8.- Gestión Eficiente de Persianas:

-  Configuración de actuadores KNX para la gestión eficiente de persianas en colaboración con el sistema BMS.

-  Programación de horarios y respuestas automáticas.

9.- Monitorización de Consumo Energético:

-  Conexión de medidores de energía y configuración de la monitorización del consumo energético en el sistema BMS.

-  Programación de alarmas y visualización de datos.

10.- Integración de Sistemas de Seguridad:

-  Conexión e integración de sistemas de seguridad (alarmas) con el sistema KNX a través del BMS.

- Configuración de respuestas automáticas en caso de eventos de seguridad.

11.- Gestión de Espacios Comunes:

- Configuración de controladores BMS para la gestión de espacios comunes como salas de reuniones, pasillos, etc.

- Programación de escenarios y funciones específicas.

12.- Uso de Herramientas de Diagnóstico BMS en ETS:

-  Exploración de herramientas de diagnóstico en el software ETS para monitorear y diagnosticar la red KNX en el contexto del BMS.

-  Análisis de eventos y registro de diagnósticos.

13.- Simulación de Escenarios Complejos en la Gestión de Edificios:

- Creación y simulación de escenarios complejos que involucren diferentes sistemas gestionados por el BMS y KNX.

- Evaluación del comportamiento del sistema en condiciones diversas.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Opcional

WIT-KNX-LIC/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.