ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

.           Caja de Distribución Eléctrica para la Instalación de Protecciones y Dispositivos KNX:

Tipo: Caja de distribución eléctrica para instalaciones KNX.

Material: Acero galvanizado.

Dimensiones: 50 cm x 40 cm x 20 cm.

Compartimentos: Tres compartimentos para protecciones y dispositivos KNX.

Montaje: Montaje en pared con soportes reforzados.

Controlador de Estancia KNX con Pantalla Táctil:

Tipo: Controlador de estancia con pantalla táctil para sistemas KNX.

Tamaño de Pantalla: 7 pulgadas.

Funciones: Control intuitivo de dispositivos KNX, escenarios, temperatura ambiente y visualización de datos.

Conexión: Interfaz de conexión KNX estándar.

Controlador de Fan Coil KNX de Cuatro y Dos Tuberías:

Tipo: Controlador de Fan Coil KNX.

Tuberías: Disponible en versiones de cuatro y dos tuberías.

Funciones: Control de temperatura y velocidad del ventilador.

Conexión: Interfaz de conexión KNX estándar.

Detector de Temperatura y Presencia KNX:

Tipo: Detector de temperatura y presencia para sistemas KNX.

Rango de Temperatura: -10 °C a 50 °C.

Ángulo de Detección: 120 grados.

Conexión: Interfaz de conexión KNX estándar.

Módulo de Salida Binaria KNX:

Tipo: Módulo de salida binaria para sistemas KNX.

Número de Canales: 6.

Carga Máxima por Canal: 15 A.

Conexión: Interfaz de conexión KNX estándar.

Caja Simuladora de Temperatura Ambiente:

Tipo: Caja simuladora para simular condiciones de temperatura ambiente.

Controles: Ajuste de temperatura simulada.

Indicadores: Display de temperatura simulada.

Conexión: Conector para sistemas KNX.

Voltímetros Analógicos de 0 – 10 V:

Tipo: Voltímetros analógicos para monitorización de señales de control.

Rango: 0 – 10 V.

Conexión: Conector de 4 mm.

Funciones: Visualización en tiempo real de voltajes en el sistema KNX.

Variador de Frecuencia para Control de Velocidad del Ventilador:

Tipo: Variador de frecuencia para sistemas KNX.

Rango de Frecuencia: 0 – 100 Hz.

Control: Ajuste de velocidad del ventilador.

Conexión: Interfaz de conexión KNX estándar.

Motor con Ventilador y Resistencia Calefactora con Regulador 0 – 10 VCC:

Tipo: Motor con ventilador y resistencia calefactora para sistemas KNX.

Regulación: 0 – 10 VCC.

Funciones: Control de ventilación y calefacción.

Conexión: Interfaz de conexión KNX estándar.

Interruptores Automáticos:

Tipo: Interruptores automáticos para control adicional.

Funciones: Configuración de escenarios y condiciones de encendido/apagado.

Conexión: Interfaz de conexión KNX estándar.

* Nota: Las especificaciones son aproximadas y pueden variar según el modelo y fabricante específico.*

Elementos requeridos (No incluido):

• WIT-KNX-UB. Unidad Base de WIT-KNX.

• FP-STR. Bastidor de Montaje con Alimentación Eléctrica de Seguridad.

Estructura de aluminio:

Dos perfiles de aluminio.

Sencillo montaje de componentes mediante tornillos cabeza de martillo.

Posibilidad de trabajo simultáneo de varios alumnos.

Cuatro ruedas giratorias para facilitar el movimiento.

Dimensiones:

Altura de la estructura: 1800 mm.

Altura de útil de trabajo: 1000 mm.

Anchura: 1500 mm.

Clavija de conexión trifásica.

Caja eléctrica de seguridad:

Magnetotérmico diferencial de 4 polos, 25 A, 30 mA AC 6 kA.

Pulsador de parada de emergencia (230/400 VCA).

Manguera de 5 hilos para conexión al bastidor.

Indicador luminoso de presencia de tensión.

• Interfaz de Programación USB/TP.

Tipo: Interfaz de programación USB/TP para dispositivos KNX.

Conexión: Puerto USB para conexión a dispositivos de programación.

Compatibilidad: Compatible con software de programación KNX.

Funciones: Permite la programación y configuración de dispositivos KNX a través de una interfaz amigable.

• Fuente de Alimentación KNX.

Fuente de alimentación para dispositivos KNX, 320 mA.

Protecciones: Incluye protecciones contra sobrecarga, cortocircuito y sobre temperatura.

•  CHER. Caja de Herramientas.

Crimpadora.

Estaño.

Metro.

Cinta aislante.

Termorretráctil.

Buscapolos.

Destornillador de estrella y plano.

Llaves allen.

Soldador y soporte del soldador.

Martillo de goma.

Terminales de conexión.

Bridas.

Cortacables.

Clemas.

Pelacables.

• Cable de Comunicación TP BUS.

Cable de comunicación para el bus TP KNX.

Longitud: 100 m.

Conectores: Conectores KNX estándar en ambos extremos.

Aplicación: Adecuado para la conexión fiable de dispositivos KNX en la red de bus TP.

• Tubos y Accesorios para Canalización de Cableado.

Tubos y accesorios para canalización de cableado KNX.

Accesorios: Incluye uniones y soportes para una instalación versátil.

Permiten la canalización segura de cables en instalaciones KNX.

• Disyuntores de Corriente Residual y Magnetotérmicos.

Magnetotérmicos, 2P (4 unidades).

Corriente Nominal: 16 A.

Protección contra sobrecargas y cortocircuitos.

Interruptor automático de corriente residual con protección contra sobrecorriente, 2P (2 unidades).

Corriente Nominal: 16 A.

Sensibilidad: 30 mA.

Protección contra sobrecargas y cortocircuitos.

• Multímetro Digital.

Multímetro digital de 3 ½ dígitos, con cables de terminación de doble conector jack de 4 mm para facilitar las interconexiones.

Con este multímetro digital será posible medir:

Tensión.

Corriente.

Resistencia.

Capacidad de los condensadores.

Temperatura.

• Pinza Amperimétrica.

* Nota: Las especificaciones son aproximadas y pueden variar según el modelo y fabricante específico.*

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad Mantenimiento y Manual de prácticas.

WIT-KNX-HVAC:  - Dimensiones: 640 x 320 x 670 mm aprox.  - Peso: 60 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Integración Básica del Sistema de Climatización:

- Conexión y configuración de la caja de distribución eléctrica para dispositivos KNX en el sistema de climatización.

- Aplicación de técnicas de cableado para asegurar una instalación segura.

2.- Conexión del Controlador de Estancia KNX:

- Integración del controlador de estancia KNX para el control centralizado de la climatización.

- Configuración de funciones y parámetros de temperatura.

3.- Conexión del Sensor de Temperatura y Presencia:

- Conexión e integración del sensor de temperatura y presencia KNX.

- Programación para ajuste automático de la climatización según las condiciones ambientales.

4.- Control de Fan Coil KNX:

- Conexión y configuración del controlador de Fan Coil KNX de cuatro y dos tuberías.

- Ajuste de parámetros de ventilación y temperatura.

5.- Simulación de Ambiente con Caja Simuladora de Temperatura:

- Uso de la caja simuladora de temperatura ambiente para simular condiciones diversas.

- Evaluación de la respuesta del sistema de climatización a cambios simulados.

6.- Variador de Frecuencia para Simulación de Control de Ventilación:

- Conexión y configuración del variador de frecuencia para simular control de ventilación.

- Ajuste de velocidades y monitoreo del comportamiento del sistema.

7.- Motor de Inducción para Simulación de Ventilador:

- Integración y programación del motor de inducción para simular un ventilador.

- Verificación del rendimiento del sistema en condiciones de carga.

8.- Interruptores Automáticos en el Control de Climatización:

- Conexión e integración de interruptores automáticos para control adicional.

- Configuración de escenarios y condiciones de encendido/apagado.

9.- Monitoreo con Voltímetros Analógicos:

- Uso de voltímetros analógicos de 0 – 10 V para la monitorización de señales de control de la climatización.

-  Verificación y ajuste de niveles de tensión en el sistema.

10.- Ajuste de Parámetros desde el Controlador con Pantalla Táctil:

- Realización de ajustes en parámetros de climatización desde el controlador con pantalla táctil.

- Exploración de funciones avanzadas y configuración de escenarios.

Creación de Proyectos en ETS y Definición de Topología:

11.- Creación de un Nuevo Proyecto en ETS:

- Desarrollo de un nuevo proyecto desde cero con el software ETS.

- Definición de características generales y establecimiento de topología básica del sistema KNX.

12.- Definición de la Topología del Bus:

- Configuración de la topología del bus KNX.

- Identificación de dispositivos y establecimiento de direcciones físicas.

- Aplicación de buenas prácticas de diseño.

13.- Asignación de Direcciones Físicas:

- Asignación de direcciones físicas a dispositivos KNX en el proyecto.

- Seguimiento de normas y recomendaciones de direccionamiento.

14.- Verificación de la Topología:

- Verificación de la coherencia de la configuración.

- Cumplimiento de requisitos del sistema KNX.

Diagnóstico de Dispositivos KNX:

15.- Uso de Herramientas de Diagnóstico:

- Utilización de herramientas de diagnóstico en el software ETS para verificar comunicación y estado de dispositivos KNX.

16.- Pruebas de Comunicación:

- Realización de pruebas de comunicación entre dispositivos KNX y el bus.

- Identificación y resolución de posibles problemas de conexión.

17.- Análisis de Telegramas:

- Análisis de telegramas enviados y recibidos por dispositivos KNX.

- Identificación de posibles errores o interferencias en la red.

18.- Diagnóstico de Errores:

- Diagnóstico y solución de errores de configuración o conexión en dispositivos KNX.

- Utilización de herramientas de diagnóstico disponibles en el software ETS.

19.- Registro de Eventos:

- Utilización de funciones de registro de eventos para monitorear y analizar el comportamiento de dispositivos KNX en diferentes condiciones de operación.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Opcional

WIT-KNX-HVAC/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.